附件4：

装配式建筑构件搭建施工专项职业能力考核规范

（试行）

一、定义

使用机具和工具，在装配式建筑施工现场，对工厂化生产预制好的建筑构件（板、柱、梁、墙等）进行组装搭建的能力。

二 、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。

三、能力标准与鉴定内容

| 能力名称：装配式建筑构件搭建施工 职业领域：装配式建筑施工员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 操作规范 | 相关知识 | 考核比重 |
| （一） 施工安全 | 1.能采取安全防护措施 | 1.安全、文明施工要求 | 5% |
| （二）装配准备 | 1.能准备和检查构件装配所需的机具和工具、支撑架及辅料 2.能清理构件装配工作面 3.能进行预埋件、限位装置等的预留预埋 | 1.常用机具、工具、材料的种类及操作知识 2.支撑及限位装置的种类.受力性能等基本知识 3.构件装配的工作面要求 | 15% |
| （三）进行装配 | 1.能进行预埋件与构件预留孔洞的对位、吊落及校正； 2.能搭设及拆除斜向及竖向支撑； 3.能进行构件节点的干式连接； 4.能处理湿式连接工作面 5.能够对构件装配工程进行质量自检 | 1.构件装配的基本程序及搭建要求 2.支撑与限位装置搭设及拆除知识 3.构件干式及湿式连接的操作方法 4.构件装配工程自检与交接检的方法 | 70% |
| （四）成品保护 | 1.能对装配后的构件进行成品保护 2. 能清理完工现场，对材料和机具进行清理、归类、存放 | 1.各工序的成品保护知识 | 10% |

四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报

（二）考评员构成

考评员应具备该专项职业能力考核考评资格或相关职业（工种）考评员资格；每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

鉴定方式为技能操作考核,鉴定时间为100min。

（四）鉴定场地和设备要求

技能鉴定场地为城镇内正在施工的装配式建筑或相关教学、培训机构场所，操作场地光线充足，整洁无干扰，空气流通，配备相应的工具及设备，具有安全用电及防火措施。